- 附件1

- 2023年自治区公共机构节能项目申报

- 相关要求

- 一、项目说明

- （一）公共机构节能降碳

- 1.单项节能重点工程项目。包括以下内容：

- （1）建筑围护结构节能改造：围护结构保温隔热技术、遮阳技术、自然通风、自然采光等改造。

- （2）空调系统节能改造：改善建筑的保温隔热性能、变频控制、中央空调末端控制、热泵技术（空气源热泵、水环热泵、地表水水源热泵、土壤源热泵）、蓄冷空调技术（冰盘管式、完全冻结式）、温湿度独立控制空调技术、变风量空调系统、热回收技术等。

- （3）供暖节能改造：燃煤锅炉改造（煤改电、烟气余热回收、循环水泵变频控制）、分户热计量技术、地面辐射供暖技术、热电冷三联供技术。

- （4）建筑电气与智能化节能改造：电源系统（配电变压器改造、智能控制）、照明节能（高效照明灯具）、动力节能（高效电机改造、风机水泵改造、电梯能量回收）、绿色数据中心。

- （5）新能源和可再生能源技术：太阳能光热利用（太阳能热水系统、太阳能采暖系统、太阳能吸收式空调系统）、太阳能广电利用（光伏发电储能）、地热能利用（地源热泵）、风能利用。

- （6）公共机构节水改造：节水器具更换（节水型水龙头、节水型便器、节水型沐浴设施）、绿地灌溉节水技术、空调冷却节水技术、再生水利用（屋面雨水收集、处理和利用）。

- （7）能源管理系统改造：对变配电、照明、电梯、空调、能源使用状况及节能管理实行集中监视、管理和控制，实现楼宇智能控制。

- 2.节能综合改造项目。包括节能重点工程所述项目，采用合同能源（合同节水）管理模式实施节能改造。针对列入2021年度自治区能源审计范围的单位，在能源审计报告中所列问题和下一步改造措施，挖掘具有节能潜力的节能改造项目。

- 3.新能源替代项目。包括太阳能、空气能等新能源和可再生能源推广应用或示范项目。

- （二）公共机构生活垃圾分类和资源循环利用

- 各公共机构对照《自治区公共机构生活垃圾分类评价细则》(2021年修订稿），评分在90分以上，且在垃圾分类设施配置、垃圾投放、收集和清运环节形成全流程闭环管理，并在投放制度、激励机制、宣传教育、志愿服务、监督检查等方面形成典型经验做法。

- （三）公共机构绿色食堂

- 各公共机构对照《自治区机关食堂反食品浪费工作成效评估标准》，评分在90分以上，且在制度建设、宣传教育、监督检查等方面形成典型经验做法。

- 对食堂区域开展电气化等节能环保综合性改造，包括应用高效油烟净化等节水、节电、节气设备。推动餐厨垃圾就地资源化、无害化利用，安装餐厨垃圾就地资源化处置。利用互联网+、大数据分析等手段推进反食品浪费工作。加强食堂卫生安全与营养健康管理、食品加工制作规范、进货与储存安全可靠、病媒虫防制、食品营养和健康、餐饮环境良好等。

- 二、选项原则

- （一）优先考虑节约型机关创建单位，国家级、自治区级节约型公共机构示范单位、国家能效领跑者单位和节水型单位及年消费在300吨标准煤（电力折算系数按当量值）以上的自治区重点用能单位申报的节能改造项目；

- （二）项目投资额应在30万元以上。节能项目的年节能量应在125吨标准煤以上；节水项目产生节水量，节水率在10%以上；

- （三）项目已编制项目建议书，投资结构合理，建设资金已落实。

- （四）申报示范项目应在新疆地区具有通用性，突出示范引领，能够形成促进公共机构行业系统整体绿色水平升级的系统化、集成化模式和绿色标准。项目前期工作应较完善，并应于2023年10月底前实施完毕。项目完成后须达到绩效考核目标要求。

- 三、申报材料装订格式

- 所有申报材料按A4纸张双面印制并胶装成册。

附件2

2023年自治区公共机构节能项目汇总表

填报单位（盖章）：                                                                                年    月    日

| 序号 | 单位名称 | 项目内容 | 总投资（万元） |  |  |  | 预期节能目标（吨标准煤）（节能、节水、利废量、减排量） | 项目 类别 | 工程起止期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 计 | 财政 资金 | 拟申请 专项资金 | 自筹及 其它 |  |  |  |
|  | 填表说明： 1.推荐项目按重要性依次排序； 2.项目类别分为5类：①单项节能重点工程②节能综合改造③新能源替代④生活垃圾分类示范⑤绿色食堂示范 | 项目内容包括项目名称、项目主要建设内容和建设地点 |  |  |  |  |  |  | 20**年*月 -20**年*月 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                         联系电话：                            手机：                    传真：

备注：财政资金来源情况须如实填写，没有请填写“无”。

附件3

自治区公共机构节能项目编制提纲

一、2023年自治区公共机构节能项目申报材料（封面）

- 二、项目申报承诺表（详见附表）

- 三、项目基本情况表（详见附表）

四、项目申报单位领导同意申报的批示件或会议纪要；

- 五、项目建议书编制提纲

（封面格式）

2023年自治区公共机构节能项目申报材料

（2023年  月）

项目名称：

申报单位：                                （盖章）

联系人：

联系人电话：                手机：

附件3-1

公共机构节能项目申请承诺书

| 申报单位 承诺 | 承诺对申报材料的真实性、完整性、可行性负责。如获得资金支持，保证专款专用并按计划组织实施。如有违反上述承诺的不诚信行为，愿意承担由此引发的全部责任。 申报单位(盖章): 项目负责人(签字): 日期: 年 月 日 |
| --- | --- |

附件3-2

- 项目基本情况表

| 申报单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位性质 |  | □国家机关 □事业单位 □团体组织 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | （一）公共机构节能降碳 □1.单项节能重点工程项目 □2.节能综合改造项目 □3.新能源替代项目 （二）公共机构生活垃圾分类 □1.自治区本级公共机构示范点建设项目 □2.地（州、市）公共机构生活垃圾分类示范点 （三）公共机构反食品浪费 □1.自治区本级党政机关等公共机构绿色食堂示范项目 □2.地（州、市）公共机构绿色食堂示范点 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 （年/月/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要节能 技术或措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目是否计划采用合同能源 管理方式 |  | □否 □是，请选择下面合同能源管理的方式： □节能效益分享型 □节能量保证型 □能源费用托管型 □融资租赁型 □其它 |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 现有总建筑面积 |  | m2 |  |  | 项目实施节能 改造面积 |  |  | m2 |
| 用能人数 |  | 人 |  |  | 编制人数 |  |  | 人 |
| 2022年度 用电量 |  | 千瓦时 |  |  | 2022年度天然气 消费量 |  |  | 立方米 |
| 2022年度 能源消耗量 （tce） |  |  |  |  | 其中单位建筑面积能耗（kgce/m2） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中人均综合能耗（kgce/人） |  |  |  |
| 项目实施后本单位年综合能源消耗量（tce） |  |  |  |  | 其中单位建筑面积能耗（kgce/m2） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中人均综合能耗（kgce/人） |  |  |  |
| 项目实施后年节能量（tce）节水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施后本办公区（单位）既有建筑单位建筑面积节能指标（下降百分比） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目预计总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位拟投入自筹资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟采取合同能源管理方式解决资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟申请区本级财政补助资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟申请自治区公共机构节能项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 名称 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 电话 |  |  | 手机 |  |  |
|  | 开户名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.人均综合能耗是指所有能耗量除以用能人数之值。

2.单位建筑面积能耗是指除了公务用车用油（含汽油、柴油）外的其他所有能耗量除以单位建筑面积之值。

3.“tce”为“吨标准煤”的缩写；“kgce”为“千克标准煤”的缩写。

附件3-3

公共机构节能项目建议书编制提纲

（注意：须按以下提纲内容、顺序和格式逐项撰写，否则将影响项目评审。）

（以合同能源管理项目为例）

一、总论

（一）项目名称及承办单位

（二）项目建设地点

（三）项目建设内容、建设效果及具体量化指标

二、项目建设背景和必要性

三、项目单位基本信息

（一）单位基本情况。包括：单位建筑面积、用能人数、建筑功能（附楼层划分、功能分区说明）、作息时间等；

（二）能源计量器具配备情况。配电计量情况、能源计量情况、水计量情况；

（三）设备系统的基本情况。包括：空调系统、照明系统、厨房炊具、热水、电梯等系统形式简介；主要系统/设备维修改造情况；

（四）能源资源消耗现状水平。包括：上年度总能耗（按电、天然气、水、油等分类统计）、单位建筑面积能耗指标、人均能耗指标、人均水耗。

四、用能结构及设备现状

（一）能源资源组成部分。如电、水、气（汽、）油等分配比例及各类能源耗量和单价；

（二）主要用能设备情况。设备基本参数、运行时间、运行周期及各用能设备的能耗量；

（三）用能问题分析。能耗偏高的项目或环节、原因。

五、节能潜力与目标，可行性分析

（一）整体能耗状况存在问题分析；

（二）用能设备的使用效率现状分析；

（三）节能潜力与节能目标分析；

（四）节能建议技术与实际可行性分析。

六、项目实施方案（详细叙述）

针对不同的项目内容，分别阐述实施方案，如空调系统、用电等如需改造，则应分别列出方案。要求如下：

（一）清晰阐述节能的原理，估算节能潜力；

（二）需辅助投资的改造内容，应提供建议更新/添置的设备的主要技术参数要求；

（三）节能改造完成后的应用方案。如节电、节水等具体技术改造方案，及配套的运行管理办法。

七、实施进度

根据项目自身情况，确定各项节能改造的实施顺序、时间与进度。

八、节能组织机构及项目管理

（一）组织机构

（二）建设期管理

（三）资金绩效管理

九、投资估算与改造效益分析

（一）改造成本。编制节能改造预算，应包括设备、材料、人工费等各项成本内容。

（二）生态和经济效益分析。针对各项改造内容，计算或估算节能率（节能量、节水量），计算节约资金、投资回收期等经济技术指标。

（三）社会效益分析。

十、结论与建议

对上述实施方案进行总结。确定节能改造的理由和方案，并就存在的障碍提出合理的解决方案。