附件3-3

公共机构节能项目建议书编制提纲

（注意：须按以下提纲内容、顺序和格式逐项撰写，否则将影响项目评审。）

（以合同能源管理项目为例）

一、总论

（一）项目名称及承办单位

（二）项目建设地点

（三）项目建设内容、建设效果及具体量化指标

二、项目建设背景和必要性

三、项目单位基本信息

（一）单位基本情况。包括：单位建筑面积、用能人数、建筑功能（附楼层划分、功能分区说明）、作息时间等；

（二）能源计量器具配备情况。配电计量情况、能源计量情况、水计量情况；

（三）设备系统的基本情况。包括：空调系统、照明系统、厨房炊具、热水、电梯等系统形式简介；主要系统/设备维修改造情况；

（四）能源资源消耗现状水平。包括：上年度总能耗（按电、天然气、水、油等分类统计）、单位建筑面积能耗指标、人均能耗指标、人均水耗。

四、用能结构及设备现状

（一）能源资源组成部分。如电、水、气（汽、）油等分配比例及各类能源耗量和单价；

（二）主要用能设备情况。设备基本参数、运行时间、运行周期及各用能设备的能耗量；

（三）用能问题分析。能耗偏高的项目或环节、原因。

五、节能潜力与目标，可行性分析

（一）整体能耗状况存在问题分析；

（二）用能设备的使用效率现状分析；

（三）节能潜力与节能目标分析；

（四）节能建议技术与实际可行性分析。

六、项目实施方案（详细叙述）

针对不同的项目内容，分别阐述实施方案，如空调系统、用电等如需改造，则应分别列出方案。要求如下：

（一）清晰阐述节能的原理，估算节能潜力；

（二）需辅助投资的改造内容，应提供建议更新/添置的设备的主要技术参数要求；

（三）节能改造完成后的应用方案。如节电、节水等具体技术改造方案，及配套的运行管理办法。

七、实施进度

根据项目自身情况，确定各项节能改造的实施顺序、时间与进度。

八、节能组织机构及项目管理

（一）组织机构

（二）建设期管理

（三）资金绩效管理

九、投资估算与改造效益分析

（一）改造成本。编制节能改造预算，应包括设备、材料、人工费等各项成本内容。

（二）生态和经济效益分析。针对各项改造内容，计算或估算节能率（节能量、节水量），计算节约资金、投资回收期等经济技术指标。

（三）社会效益分析。

十、结论与建议

对上述实施方案进行总结。确定节能改造的理由和方案，并就存在的障碍提出合理的解决方案。