新疆维吾尔自治区本级公共机构能源审计管理实施办法

（征求意见稿）

第一条 【目的和依据】为加强公共机构节能管理，规范公共机构能源审计工作，提高能源资源利用效率，节约财政支出，根据《中华人民共和国节约能源法》《公共机构节能条例》《公共机构能源审计管理暂行办法》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国节约能源法>办法》和自治区有关规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条 【适用范围和定义】本办法适用于自治区本级公共机构（以下简称“公共机构”）的能源审计及其监督管理工作。

本办法所称公共机构，是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和社会团体。

本办法所称公共机构能源审计，是指依据有关规定和标准，对公共机构的用能系统、设备运行、管理及能源资源利用状况，绿色办公、绿色出行等情况进行检验、核查和技术、经济分析评价，提出改进用能方式或提高用能效率建议和意见的行为。

- 第三条 【职责分工】自治区机关事务管理局负责公共机构能源审计具体管理工作，研究制定自治区本级公共机构年度能源审计工作计划并组织实施，接受自治区发展改革委的指导监督。

教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育等系统主管部门负责协调、推进本级系统内的公共机构能源审计工作。

第四条 【经费预算】由自治区机关事务管理局组织实施的能源审计工作经费，应当按照国家、自治区有关规定列入自治区机关事务管理局部门预算；公共机构自行委托实施的能源审计工作经费，应当按照国家、自治区有关规定列入该公共机构的部门预算，并按照规定程序向财政部门申请。

第五条 【能源审计要求】年能源消费总量大于500吨标准煤，或电力消耗大于200万千瓦时，或建筑面积大于1万平方米的公共机构或集中办公区，每5年应当开展一次能源审计。

能源审计工作内容应当纳入公共机构节能规划和年度工作计划，并与节能改造、合同能源管理（能源费用托管服务）、用能标准制定等工作相衔接。

第六条 【自治区机关事务管理局审计对象】自治区机关事务管理局根据工作需要，对属于下列情形之一的公共机构（含集中办公区）开展能源审计：

（一）年能源消费总量占本级公共机构能源消费比重排前10%，并且上一年度能源资源消费指标高于公共机构能耗定额约束值标准的；

（二）与上一年度相比年度能源消费量增长超过20%；

（三）无正当理由未完成上一年度节能指标任务的；

（四）主要用能方式、建筑及附属设施设备或办公环境发生重大变化导致能源资源利用效率降低的；

- （五）其他有必要实施能源审计的情形。

- 第七条 【公共机构审计责任】不在本办法第六条范围内的其他公共机构，应当自行开展能源审计，也可以委托能源审计服务机构实施。

- 委托能源审计服务机构实施能源审计的，能源审计周期应当为3年。能源审计服务机构的选聘，通过政府采购等方式确定。

实施合同能源管理（能源费用托管服务）的公共机构，约定的分项内容与能源审计内容一致的，可不再单独开展能源审计。

- 第八条 【能源审计核查内容】公共机构能源审计应当按照《公共机构能源审计技术导则》及相关规范性文件、技术标准的要求，开展能源审计服务，应当核查的内容包括但不限于以下内容：

（一）查阅建筑物竣工验收资料和用能系统、设备台账资料，检查节能设计标准的执行情况；

（二）核对电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗、单位建筑面积能耗和人均水耗；

（三）检查用能系统、设备的运行状况，审查节能管理制度执行情况；

（四）检查前一次能源审计合理使用能源资源建议的落实情况；

（五）查找存在节能潜力的用能环节或者部位，提出合理使用能源资源的建议；

（六）审查年度节能计划、能源消耗定额执行情况，核实公共机构超过能源消耗定额使用能源的说明；

（七）审查能源资源计量器具的运行情况，检查能耗统计数据的真实性、准确性；

（八）室内环境品质、绿色办公、绿色采购、无纸化办公、新能源公务用车等行为节约情况；

（九）生活垃圾分类、再生用品使用、塑料污染治理、通用资产周转等资源循环利用情况；

（十）其他应当列入能源审计的内容。

第九条 【工作程序】公共机构能源审计工作按照以下程序进行：

（一）启动能源审计工作。在实施能源审计10个工作日前，组织召开能源审计项目启动会，明确项目例会制度、联络人制度和现场管理制度等内容，对公共机构节能管理人员进行能源审计知识培训。

（二）开展能源审计工作。被审计公共机构应当配合能源审计单位或受托开展能源审计服务的机构工作；提供能源审计所需的相关资料和数据，并对所提供资料的真实性和完整性负责；报送公共机构能源审计报告、整改方案；限期制定和落实整改措施，并对能源审计工作情况进行监督检查，督促其及时整改。

（三）出具能源审计报告。能源审计单位或受托开展能源审计服务的机构，应当在能源审计工作完成后30个工作日内出具能源审计报告，报告中应对能源审计中发现的问题提出明确的整改意见，并书面征求被审计公共机构意见。公共机构自接到能源审计报告之日起10个工作日内，应当提出书面意见，未提出书面意见的，视同无异议。

（四）确认能源审计结论。能源审计单位或受托开展能源审计服务的机构，应当自接到公共机构书面意见之日起10个工作日内，进一步核实情况，向被审计公共机构进行书面说明或对审计报告作必要修改，按照能源审计结论填写《公共机构能源审计情况确认表》（见附件），并将能源审计报告、《公共机构能源审计情况确认表》及有关资料送达被审计公共机构进行确认。

（五）报送能源审计报告及整改方案。公共机构应当在能源审计报告和《情况确认表》确认后30个工作日内，将以纸质或电子形式报送自治区机关事务管理局进行评审，对于未达到编制要求的能源审计报告，公共机构应根据评审意见组织修改完善能源审计报告，并重新提请评审；2个月内制订整改方案并报送自治区机关事务管理局备案，整改方案落实情况纳入年度节能监察计划，督促及时整改。

第十条 【能源审计服务机构资质要求】受托开展公共机构能源审计服务的机构，应当具备以下条件：

- （一）具有独立法人资格，熟悉国家和自治区有关能源资源的政策、法律法规、能源审计相关规范、标准；

- （二）具备履行能源审计工作所必须的检验、测试等专业技术能力，具备相关领域认证资质或实验室认可资质。

- 第十一条 【能源审计服务鼓励性措施】鼓励采用信息化手段开展公共机构能源审计。鼓励具备合同能源管理等节能服务经验的企业承担能源审计服务工作。

第十二条 【安全保密】委托能源审计服务机构开展能源审计的，应当签订保密协议。能源审计服务机构及工作人员应当为被审计公共机构保守秘密，不得泄露国家秘密、商业秘密和技术秘密。

- 第十三条 【能源审计服务质量评审】委托能源审计服务机构实施能源审计的，自治区机关事务管理局应当组织专家对能源审计报告质量评审。能源审计报告未通过评审的，能源审计服务机构应当在公共机构规定时间内，修改能源审计报告并重新提交，直至通过评审。对能源审计结果与事实严重不符，有重大偏差的能源审计服务机构，应当终止其能源审计工作，并按照有关规定追究责任。

第十四条 【能源审计整改】公共机构在完成能源审计报告备案后6个月内，应当根据能源审计报告和《公共机构能源审计情况确认表》，完成制度体系、行为节约、资源循环利用等绿色节约方面的整改内容；涉及节能、节水等改造的，应当在备案后1年内完成。

自治区机关事务管理局应当指导和督促被审计公共机构按照能源审计报告中提出的节能措施和整改建议，编写节能整改方案并组织实施，对公共机构能源审计的执行情况和效果进行节能监察，并抄送自治区发展改革委和有关系统主管部门。

鼓励具备条件的公共机构采用合同能源管理（能源费用托管服务）等市场化方式实施技术改造。

第十五条 【能源审计结果运用】公共机构能源审计工作落实情况作为年度公共机构节能目标责任评价考核的重要内容，报告自治区人民政府。能源审计结果提交和应用落实情况列入自治区公共机构节能监察年度计划。

对能够积极开展能源审计或者根据能源审计报告实施整改并取得显著成效的，给予通报表扬。

按照能源审计报告实施的节能改造项目，符合相关节能支持政策要求的，优先纳入支持范围。

第十六条 【责任追究一】公共机构有下列行为之一的，自治区机关事务管理局责令限期整改，逾期不改正的，以适当形式通报，并抄送同级发展和改革委员会、审计等部门：

（一）无正当理由，未按本办法规定组织实施能源审计的；

（二）不配合能源审计工作，拒绝、拖延提供与能源审计有关资料或故意提供不真实、不完整资料的；

（三）未提交通过评审的能源审计报告、《情况确认表》和整改方案的；

（四）无正当理由，未按照能源审计结果进行整改的。

第十七条 【责任追究二】公共机构因本办法第十六条所列情形被通报后仍不改正的，由自治区机关事务管理局建议提交相关部门作出如下处理：

- （一）组织实施节能专项监察；

- （二）建议当年度政绩考核考核指标涉及公共机构节能的指标不得分；

- （三）建议审计部门对节能政策落实情况、节能目标完成情况及能源经费执行情况实施专项审计；

- （四）建议财政部门在编制下一年度经费预算时，对该公共机构消减2%至4%的公用经费；

- （五）建议有关主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法依规给予处分。

- 第十八条 【解释部门】本办法的解释工作由自治区机关事务管理局会同自治区发展改革委承担。

- 第十九条 【施行期限】本办法自印发之日起施行。

- 附件：公共机构能源审计情况确认表

附件

公共机构能源审计情况确认表

（2024 版）

| 审计基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被审计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位形式（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审计周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总用能人数（2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被审计单位联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源审计服务机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年公共机构能源资源消耗水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总能耗/人均能源资源消耗（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积能耗(kgce/m2 ·a)（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑总能耗（tce） |  |  | 人均综合能耗 （kgce/ per ·a） |  |  | 人均用水量 （m3/per ·a） |  |  |  |  | 实际值 |  | 约束值 |  | 基准值 |  |  | 引导值 |  | 先锋值 |  |  |
| 2022年公共机构能源资源消耗水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总能耗/人均能源资源消耗（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积能耗(kgce/m2 ·a)（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑总能耗（tce） |  |  | 人均综合能耗 （kgce/ per ·a） |  |  | 人均用水量 （m3/per ·a） |  |  |  |  | 实际值 |  | 约束值 |  | 基准值 |  |  | 引导值 |  |  | 先锋值 |  |
| 2023年公共机构能源资源消耗水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总能耗/人均能源资源消耗（3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位建筑面积能耗(kgce/m2 ·a)（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑总能耗（tce） |  |  | 人均综合能耗 （kgce/ per ·a） |  |  | 人均用水量 （m3/per ·a） |  |  |  |  | 实际值 |  | 约束值 |  |  | 基准值 |  | 引导值 |  |  |  | 先锋值 |
| 管理节能建议（5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述与改进建议 |  |  |  | 是否采纳 |  |  | 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成整改时间 节点 |  |  |  |
| 节能改造建议（6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 节能改造建议 | 投资金额（万元） |  |  | 投资回报期 （年） |  | 预期节能量 （kgce） |  |  |  |  | 预期综合节能率 （%） |  |  |  |  | 是否采纳 |  | 完成整改时间 节点 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1 、用能人数=审计期内职工人数+访问人次/日； 2 、本表格中建筑总能耗、人均能耗分别按电力当量折标系数和电力等价折标系数进行折标后得到当量折标值和等价折标 值；电力当量折标系数：0.1229kgce/kWh，电力等价折标系数：电为 0.3015kgce/ kW·h；其他能源折标系数： 天然气为 1.2997kgce/m3 ，液化石油气为 1.7143kgce/kg，人工煤气为 0.54286 kgce/m3 ，轻质柴油为 1.4571 kgce/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源审计服务机构（盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 被审计公共机构（盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） 单位形式包括： 1 、单地独立办公；2、单地集中办公；3、多地独立办公；4、多地集中办公；5、多地独立集中混合办公；6、除上述 1~5 外的其他。对于除单地独立办公外的形式，请在备注栏分别写明各处办公地点的地址、建筑面积和用能人数，集中办公的还需要写明单位具体使用的楼层。并在表格地址栏填写主要办公地点、建筑面积栏填写总建筑面积、总用能人数栏填写总人数。 （2）总用能人数：指常驻办公人数和各类流动人数总和。需要在备注栏写明总用能人数计算过程。 （3）能耗计算： 建筑总能耗为审计周期内公共机构建筑实际消耗的各类能源按折算系数分别折算后的总和。各类能源折算成标准煤的系数为： 1 kgce =0.1229kW·h（电）=0.7143t（原煤）=1.29971 m³（天然气）=0.54286m3（煤气）=1.4571kg （轻质柴油） =1.4286kg（重油） =0.0341MJ（热力） =1.7143kg（液化石油气）= 1.4714kg（汽油） 。 （4）单位建筑面积能耗的约束值、基准值、引导值、先锋值根据各类公共机构能耗定额标准填报（采用对应能耗定额标准的折标系数）。 （5）管理节能建议：1、不产生额外投资的节能建议例如完善能源管理体系和制度、加强节能管理、行为节能措施等； 2、不直接产生节能量但有助于提升节能管理水平的措施例如建设或完善分项计量、采用先进控制系统等。 （6）节能改造建议：指需要大额资金投入进行设备设施改造或更换的项目。此类建议需要在能源审计报告中有逐项细化描述， 内容包括但不限于：节能改造建议、改造投资金额（万元） 、静态投资回报期（年）、预期节能量（kgce）、预期综合节能率（%）等。 预期综合节能率=预期节能量/建筑总能耗。 （7）本确认表由能源审计服务机构与被审计单位共同填写。本表最终需要能源审计服务机构、被审计公共机构共同盖章确认，并由机关事务管理部门留档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |